## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-04-18 19:32:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 19:32:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 19:32:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 13:08:31.521 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 13:08:22.282 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 13:08:20.694 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПАРОЛЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ИЗМЕНЁН [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 13:07:58.368 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 13:07:57.999 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 12:47:33.569 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 12:47:08.036 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 12:47:06.260 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПАРОЛЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ИЗМЕНЁН [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 12:46:14.118 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 12:46:13.716 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:17:25.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:17:25.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 11:17:24.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:16:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:16:31.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:16:01.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:16:00.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 11:16:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:15:58.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:15:57.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 11:15:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:13:37.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 11:13:37.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН СТОП ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:47.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:43.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:43.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:42.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:42.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:41.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:38:41.001 | 2022-04-18 19:32:14.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. МПО ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:37:51.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:50.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:47.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:39.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:39.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:39.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:35.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:35.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:31.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:31.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:27.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:27.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:02.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:02.002 | 2022-04-18 19:32:14.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:37:02.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:37:01.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:35:10.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:35:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:59.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:58.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:58.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:58.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:58.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:58.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:58.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:41.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:40.002 | 2022-04-18 19:32:16.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:34:40.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:39.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:28.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:34:28.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:33:07.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:55.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:53.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:53.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:52.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:52.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:43.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:42.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:42.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:42.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:42.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.012 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.011 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.010 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:32:38.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:38.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:37.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:37.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:37.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:36.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:36.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:36.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:36.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:36.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:02.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:02.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:32:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:59.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:59.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:54.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:54.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:44.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:44.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:06.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:06.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:31:06.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:31:06.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:01.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:01.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:01.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:00.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:00.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:00.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:29:00.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:41.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:11.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:10.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-1.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:28:10.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:28:09.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:43.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:43.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:22.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:22.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:12.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:12.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:08.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:08.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:07.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:06.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:05.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:05.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:00.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:27:00.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:55.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:54.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:54.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:53.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:52.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:52.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:50.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:50.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:45.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:43.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:43.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:43.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:42.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:34.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:34.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:33.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:32.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:31.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:25.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:24.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:24.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:22.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:16.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:15.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:12.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:12.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:12.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:12.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:07.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.008 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 09:26:06.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:06.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:05.005 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:05.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:05.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:05.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:26:05.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:52.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:52.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:52.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:51.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:45.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:45.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:45.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 09:25:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 05:06:38.000 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-18 05:06:24.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПТ.КЦ КОММУТАТОР СУ ОСНОВНОЙ А7. ПОРТ №8 - СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 05:06:11.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПТ.КЦ КОММУТАТОР СУ ОСНОВНОЙ А7. ПОРТ №8 - СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-18 04:31:03.285 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 04:31:02.858 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 04:27:51.947 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 04:27:51.575 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 01:40:23.077 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 01:20:08.523 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 01:19:52.065 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 01:10:12.167 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 01:07:55.970 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-18 01:07:55.539 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0