## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-04-19 22:38:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:38:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.020 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.019 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.018 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.017 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.016 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.015 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.014 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.013 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.012 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.011 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.010 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.009 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.008 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.007 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.006 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.005 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.004 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.003 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:54.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.020 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.019 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.018 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.017 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.016 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.015 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.014 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.013 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.012 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.011 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.010 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.009 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.008 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.007 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.006 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.005 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.004 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.003 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 22:37:53.002 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 22:37:53.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 14:03:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 14:03:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 13:13:00.407 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 13:13:00.029 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 13:12:26.043 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 13:12:25.641 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:33.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:31.001 | 2022-04-19 14:03:13.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:37:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:19.001 | 2022-04-19 14:03:16.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:37:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:16.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:37:12.001 | 2022-04-19 14:03:16.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:36:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:36:56.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:36:52.001 | 2022-04-19 14:03:17.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:35:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:35:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:35:57.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:35:55.001 | 2022-04-19 14:03:17.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:35:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:35:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:35:38.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:35:34.001 | 2022-04-19 14:03:17.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:34:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:34:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:34:40.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:34:38.001 | 2022-04-19 14:03:18.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:34:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:34:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:34:27.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:34:24.001 | 2022-04-19 14:03:18.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:33:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:33:34.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:33:32.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:32:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:42.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:39.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:32:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:29.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:26.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:32:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:16.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:13.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:32:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:32:02.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:31:58.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:31:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:31:18.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:31:16.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:29:56.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:29:53.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:29:50.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:28:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:28:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:28:45.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:26:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:26:37.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:26:34.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:26:24.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:26:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:26:18.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:25:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:49.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:46.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:25:24.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:22.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:20.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:25:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:10.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:25:07.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:24:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:24:36.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:24:34.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:24:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:24:07.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:24:04.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:23:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:23:20.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:23:16.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:22:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:22:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:22:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:22:45.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:22:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:22:27.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:22:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:21:51.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:48.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:46.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:21:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:34.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:32.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:21:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:22.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:20.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:21:03.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:01.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:21:00.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:20:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:20:44.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:20:40.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:20:22.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:20:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:20:19.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:19:52.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:50.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:48.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:19:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:37.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:34.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:19:07.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:06.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:05.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:19:03.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:18:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:18:44.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:18:41.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:18:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:18:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:18:25.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:18:22.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:17:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:17:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:17:48.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:17:45.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:17:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:17:07.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:17:06.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:16:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:45.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:16:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:34.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:32.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:16:24.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:23.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:18.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:16:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:16:01.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:58.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:15:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:15:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:27.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 09:15:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:07.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 09:15:03.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:55:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:55:46.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:55:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:53:55.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:53:53.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:53:51.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:52:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:52:56.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:52:54.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:51:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:51:15.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:51:12.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:49:20.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:49:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:49:18.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:49:15.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:49:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:48:58.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:48:55.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:47:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:47:28.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:47:26.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 08:46:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 08:46:17.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 08:46:15.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 07:13:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 07:13:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 07:13:43.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 07:13:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 07:13:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 07:13:18.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 05:19:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 05:19:15.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 05:19:13.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 05:18:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-19 05:18:14.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 05:18:06.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-19 02:45:40.915 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 02:38:11.766 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 02:36:55.339 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 02:36:37.099 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 02:32:42.988 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 02:32:42.594 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:08:22.345 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:08:13.803 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:08:09.789 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПАРОЛЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ИЗМЕНЁН [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:07:44.743 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:07:44.329 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:06:19.544 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:06:09.234 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:06:07.021 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПАРОЛЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ИЗМЕНЁН [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:05:42.637 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-19 01:05:42.251 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0