## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-04-21 22:38:49.560 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 22:38:34.992 | Квитировать | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Высокий | ОШИБКА ВХОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ"! [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 22:35:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: КЛИМАЧЕВ А.А. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 13:08:15.393 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:13.210 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:09.002 |  | PLC | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:09.001 |  | PLC | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:08.001 |  | PLC | Салихов М.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:06.002 |  | PLC | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:06.001 |  | PLC | Салихов М.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:06.000 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:00.001 |  | PLC | Салихов М.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 12:05:00.001 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:04:42.001 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:04:40.505 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:04:40.067 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 12:03:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 11:48:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 11:33:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 11:18:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 11:03:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 10:48:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 10:33:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 10:18:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 10:05:46.652 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 10:05:46.285 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 10:03:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 09:48:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 09:33:28.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 09:33:26.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:33:26.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:33:25.002 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В89. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:33:25.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.032 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.031 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.030 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.029 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.028 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.027 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.026 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.025 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.024 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.023 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.022 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.021 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.020 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.019 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.018 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.017 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.016 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В90. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.015 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В89. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.014 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В87. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.013 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В88. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.012 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П53. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.011 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П52. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.010 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П50. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.009 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П51. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:26:57.008 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.007 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.006 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.005 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.004 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.003 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:26:57.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:18:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 09:04:29.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:04:29.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:04:28.002 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В89. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 09:04:28.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 09:03:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 08:53:38.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 08:48:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 08:33:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 08:18:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 08:07:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 08:07:01.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 08:07:00.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 08:06:58.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 08:03:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 07:48:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 07:33:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 07:18:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 07:03:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 07:01:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 07:01:35.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 07:01:30.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 06:48:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 06:33:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 06:18:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 06:03:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 05:48:27.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 05:33:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 05:18:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 05:03:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 05:02:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 05:02:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:53:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:53:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:49.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:43.001 | 2022-04-21 04:53:17.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 04:52:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:29.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:52:25.001 | 2022-04-21 04:53:18.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 04:48:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:33:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:26:16.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:25:51.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:25:50.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:25:49.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:25:48.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 04:25:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:25:29.001 | 2022-04-21 04:25:48.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 04:18:26.001 | 2022-04-21 04:25:49.000 | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 04:03:26.001 | 2022-04-21 04:25:50.000 | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:57:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:57:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:57:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:57:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:57:27.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.014 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.013 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.012 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.011 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.010 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.009 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.008 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.007 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.006 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.005 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.004 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.003 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:44.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:25.001 | 2022-04-21 03:57:57.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 03:56:00.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:00.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ МДП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:56:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:53.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:53.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ МДП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:53.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:38.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:38.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ МДП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:38.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:36.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ПОЖАР. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:35.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:35.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ МДП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:34.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:55:03.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:55.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:54.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:54.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:34.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:33.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ МДП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:33.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:31.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:31.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ ИЗ МДП | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:30.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:27.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:26.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:26.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:26.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:26.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:07.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:07.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:03.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:03.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.014 | 2022-04-21 03:57:57.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 03:53:01.013 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.012 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.011 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.010 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.009 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.008 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.007 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.006 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.005 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.004 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.003 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.001 | 2022-04-21 03:57:58.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 03:53:01.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:53:01.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:52:56.001 | 2022-04-21 03:57:58.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ПОЖАР. СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-21 03:48:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:33:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:18:26.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 03:13:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:04:14.429 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 03:03:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 02:57:55.678 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:36.001 | Квитировать | PLC | Салихов М.А. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:35.000 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:27.001 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:25.004 | Квитировать | PLC | Салихов М.А. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:25.003 | Квитировать | PLC | Салихов М.А. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:25.002 | Квитировать | PLC | Салихов М.А. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:25.001 | Квитировать | PLC | Салихов М.А. | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:25.001 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:11.962 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 02:48:11.569 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 01:11:43.587 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 01:11:07.829 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 01:10:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ЩАПИН Р.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-21 01:10:16.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ЩАПИН Р.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0