## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-04-29 01:37:46.844 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-29 01:37:46.442 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-29 01:02:50.988 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-29 01:02:50.598 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-29 01:02:03.162 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-29 01:02:02.751 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 15:22:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 15:22:22.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 15:22:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 15:22:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 13:35:53.596 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 13:24:06.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: КОЛЕСНИКОВ В.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:50:25.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:50:09.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:39.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:38.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:36.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:35.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:31.317 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:30.906 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:30.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:30.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 12:49:30.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 04:18:51.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 04:18:51.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН СТОП ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:44.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:44.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:41.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:41.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:41.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:35.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:35.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:33.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:33.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:30.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:30.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:30.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:27.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:27.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:56:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:51:59.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:51:59.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:51:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:44:08.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:44:08.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:44:00.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:44:00.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:59.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:59.001 | 2022-04-28 15:22:21.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. МПО ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:43:16.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:16.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:09.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:09.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:43:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:37:44.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:37:44.003 | 2022-04-28 15:22:21.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:37:44.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:37:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:35:39.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:51.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:21.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.003 | 2022-04-28 15:22:22.000 | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:34:20.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:20.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:16.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:15.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:14.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:14.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:02.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:34:02.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:33:25.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:33:24.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:45.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:16.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:16.004 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:16.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.011 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.010 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.009 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:32:15.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:15.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:14.006 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:14.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:14.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:14.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:14.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:32:14.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:32.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:32.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:28.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:28.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:25.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:25.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:25.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:21.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:31:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:30:41.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:30:41.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:30:41.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:30:41.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:49.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:37.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:37.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:37.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:37.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:37.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:37.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:36.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:19.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:19.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:18.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-1.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:28:18.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:17.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:15.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:15.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:00.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:28:00.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:48.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:48.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:44.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:19.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:19.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:07.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:07.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:07.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:06.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:03.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:27:03.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:58.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:58.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:54.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:53.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:51.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:50.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:41.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:41.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:40.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:40.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:35.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:35.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:30.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:30.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:29.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:29.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:27.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:27.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:27.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:27.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:25.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:16.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:16.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:15.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:15.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.010 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.008 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-04-28 02:26:09.007 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:09.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:08.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:08.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:08.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:26:08.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:39.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:39.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:39.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:36.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:36.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:36.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-04-28 02:20:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 02:18:26.836 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 01:42:18.671 |  | NPS1-ASPT-P | Салихов М.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 01:36:17.218 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "САЛИХОВ М.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/САЛИХОВ М.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 01:36:16.766 |  | NPS1-ASPT-P | Колесников В.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 00:54:39.613 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 00:54:39.222 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 00:54:06.107 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-04-28 00:54:05.722 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0