## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-06 12:54:16.884 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 12:54:16.525 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 12:52:54.154 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 12:52:53.760 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 08:06:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 08:06:47.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 08:06:42.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 08:01:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 08:01:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 08:01:46.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 08:01:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:58:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:58:30.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:58:28.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:50:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:50:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:50:10.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:50:07.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:46:54.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.013 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.012 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.011 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.010 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:46.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.012 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.011 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.010 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:41.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:40.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:46:22.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:19.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:46:16.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:31:54.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:31:53.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:31:50.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:31:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:31:34.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:31:28.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:30:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:30:39.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:30:35.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:25:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:25:28.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:25:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 07:21:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 07:21:31.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 07:21:27.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 03:51:56.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ. НАЛИЧИЕ СВЯЗИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ (PSLINK). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 03:48:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 03:48:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 03:48:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 03:48:03.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ. НАЛИЧИЕ СВЯЗИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ (PSLINK). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 03:23:41.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ. НАЛИЧИЕ СВЯЗИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ (PSLINK). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 03:20:05.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-06 03:19:57.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | ПАНЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ. НАЛИЧИЕ СВЯЗИ ПО ИНТЕРФЕЙСУ (PSLINK). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-06 02:28:58.009 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 02:27:21.545 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 02:25:34.537 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 02:25:20.758 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 02:25:20.331 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:44:11.582 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:44:11.162 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:43:10.232 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:43:09.872 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:33:33.374 |  | NPS1-ASPT-BFU | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ БЕЗ ФУ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:30:08.822 |  | NPS1-ASPT-BFU | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ БЕЗ ФУ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-06 00:29:48.794 | 2022-05-06 02:25:34.000 | NPS1-ASPT-BFU | Щапин Р.С. | Высокий | ОШИБКА ВХОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ"! [АРМ ПТ БЕЗ ФУ/МАШНИН Е.А.] | 255.0.0 | 255.255.255