## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-08 12:57:13.265 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 12:57:12.872 |  | NPS1-ASPT-P | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 12:56:45.543 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 12:56:45.165 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:04:34.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:51.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:51.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:51.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:44.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:43.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:26.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 07:03:26.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН СТОП ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:22.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:22.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:18.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:18.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:18.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:14.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:14.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:09.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:09.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:57:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:55:26.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:55:26.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:54:30.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:53:44.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:53:44.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:53:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:53:40.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:53:39.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:53:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:38:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:38:14.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:38:14.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-08 02:38:14.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:38:13.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:30.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:25.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:11.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:11.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:11.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:11.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:11.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:11.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:36:10.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:59.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:57.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:55.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:54.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:54.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-08 02:35:54.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:54.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:00.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:35:00.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:59.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:57.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:57.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:25.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:25.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:25.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:23.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:16.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:16.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:13.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:13.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:13.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:12.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:34:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.012 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.011 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.007 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-08 02:33:54.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:54.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:53.003 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:53.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:53.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:52.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:52.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:52.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:52.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:52.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:37.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:37.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:30.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:30.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:30.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:26.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:26.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:21.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:21.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:33:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:22:23.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:22:19.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:22:19.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-08 02:22:19.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:22:18.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:26.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:15.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:14.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:14.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:14.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:14.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:14.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:20:14.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:59.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:56.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.009 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.008 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:55.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-1.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-08 02:19:55.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:54.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:45.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:44.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:27.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:27.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:27.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:26.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:08.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:08.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:07.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:19:07.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:58.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:58.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:55.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:55.002 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:55.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:54.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:46.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:38.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:37.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:25.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:18:25.001 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.010 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.009 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.008 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-08 02:17:54.007 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.006 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.005 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:54.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:53.006 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:53.005 | Квитировать | PLC | Климачев А.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:53.004 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:53.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:53.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:17:53.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:37.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:37.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:37.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:33.003 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:33.002 |  | PLC | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:33.001 |  | PLC | Климачев А.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-08 02:16:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Климачев А.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 01:24:44.546 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 01:24:14.735 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КЛИМАЧЕВ А.А." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КЛИМАЧЕВ А.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 01:22:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ЩАПИН Р.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-08 01:22:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ЩАПИН Р.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0