## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-25 01:46:28.471 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-25 01:46:28.052 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-25 01:00:39.805 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-25 01:00:39.402 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-25 01:00:04.995 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-25 01:00:04.626 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:45:04.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.175 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.174 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.173 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.172 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.171 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.170 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.169 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.168 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.167 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.166 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.165 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.164 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.163 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.162 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.161 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.160 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.159 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.158 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.157 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.156 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.155 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.154 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.153 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.152 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.151 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.150 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.149 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.148 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.147 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.146 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.145 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.144 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.143 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.142 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.141 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.140 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.139 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.138 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.137 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.136 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.135 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.134 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.133 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.132 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.131 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.130 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.129 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.128 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.127 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.126 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.125 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.124 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.123 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.122 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.121 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.120 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.119 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.118 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.117 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.116 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_4_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.115 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.114 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.113 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.112 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.111 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.110 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.109 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.108 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.107 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.106 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.105 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.104 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.103 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.102 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.101 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.100 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.099 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.098 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.097 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.096 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.095 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.094 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.093 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.092 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.091 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.090 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.089 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.088 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.087 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.086 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.085 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.084 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.083 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.082 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.081 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.080 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.079 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.078 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.077 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.076 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.075 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ 351ЩСУ (EC070). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.074 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | БАК-ДОЗАТОР БДП-4. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.073 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П16. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.072 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П15. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.071 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В102. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.070 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В101. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.069 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В100. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.068 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В99. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.067 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П61. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.066 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П60. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.065 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П59. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.064 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П58. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.063 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В70. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.062 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В69. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.061 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В68. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.060 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В67. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.059 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П35. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.058 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П34. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.057 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П33. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.056 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П32. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.055 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В81. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.054 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В80. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.053 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В79. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.052 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В78. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.051 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П44. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.050 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П43. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.049 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П42. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.048 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П41. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.047 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В90. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.046 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В89. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.045 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В87. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.044 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В88. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.043 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П53. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.042 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П52. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.041 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П50. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.040 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П51. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.039 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П6. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.038 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАСОС Н-3. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.037 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_4_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.036 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.035 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.034 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.033 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.032 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.031 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.030 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.029 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.028 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.027 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.026 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.025 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.024 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.023 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.022 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.021 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В90. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В89. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В87. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В88. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П53. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П52. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П50. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П51. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC1_1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 18:43:41.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 18:43:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ 351ЩСУ (EC070). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-24 12:50:22.149 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 12:50:21.756 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 12:48:59.861 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 02:21:16.248 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 02:05:41.029 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 02:05:40.585 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 01:06:35.752 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 01:06:35.333 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 01:05:28.207 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-24 01:05:27.833 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0