## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-05-28 02:15:25.078 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:15:24.665 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:14:36.001 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:14:26.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:14:26.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-28 02:14:26.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:14:26.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:22.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:22.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:22.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:22.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:22.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:22.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:12:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:40.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:40.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:37.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:11:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:09:59.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:09:59.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-28 02:09:59.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:09:59.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:54.006 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:54.005 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:54.004 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:54.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:54.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:54.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:07:53.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:04.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:04.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:01.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:00.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:00.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-28 02:06:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 01:03:26.352 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 01:03:25.936 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 01:02:48.572 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-28 01:02:48.161 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 12:57:35.714 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 12:57:35.311 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 12:51:20.080 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 10:48:24.001 | Квитировать | NPS1-ASPT-P | ПРОЧИЕ | Высокий | ОТСУТСТВИЕ ПРАВ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! ВЫЗОВ ОКНА УПРАВЛЕНИЯ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПРОЧИЕ] | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-27 07:41:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ИСПРАВНОСТЬ ИБП=24В 20G2 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (OP904_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 24/24В 20G3 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB918_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №2 8VD2 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB928_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №2 8VD1 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB926_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 20QF6 (ПИТАНИЕ БП 24/24В 20G3) ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB916_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №2 6VD2 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB924_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №2 6VD1 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB922_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ИБП 20G2 (24/24В) ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB914_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:23.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ИСПРАВНОСТЬ УЗИП 20FV1 НА ВВОДЕ №2 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (OP902_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:23.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ БП 220/24В 20G1 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB912_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:23.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 20QF5 (ПИТАНИЕ БП 220/24В 20G1) ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB910_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:23.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 20QF2 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB906_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ 20QF1 ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EB904_04). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 07:41:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВВОДЕ №2 (ПИТАНИЕ ОТ ЩСУ) ШКАФА ПТ.УСО.2.2 (EC906_2_22). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:40:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:40:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:40:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-27 04:40:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:05:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:05:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - СТОП C АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-27 04:05:20.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:05:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 04:05:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-27 04:05:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 01:58:53.727 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 01:40:46.362 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 01:40:45.960 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 00:58:14.498 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 00:58:14.096 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 00:56:53.838 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-27 00:56:53.477 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0