## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-01 02:51:57.980 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-01 02:51:57.569 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-01 00:44:16.249 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-01 00:44:15.880 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-01 00:43:20.925 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-01 00:43:20.488 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 14:06:08.291 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 14:06:07.884 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 14:05:33.635 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 13:12:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ФАТИН Д.В. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:31:10.284 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:31:09.873 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:27:10.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:27:10.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:27:10.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:27:09.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:27:00.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:27:00.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:26:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:26:08.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. СМЕНА РЕЖИМА НЕВОЗМОЖНА. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПОЖАР | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:26:07.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:59.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:53.004 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:53.003 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:53.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:53.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:52.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:35.236 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 10:25:34.817 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:39:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:39:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:39:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 08:38:47.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:38:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:38:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 08:38:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:38:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:38:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 08:37:53.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:37:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:37:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 08:08:24.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:08:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:08:21.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 08:07:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:07:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:07:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:07:41.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 08:07:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 08:07:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 08:07:07.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 05:38:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 05:37:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 05:37:50.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 05:15:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 05:15:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 05:15:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 05:07:54.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 05:07:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 05:07:35.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-05-31 02:22:58.319 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 02:22:57.892 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 02:11:34.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 02:11:34.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 02:11:27.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 02:11:24.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-05-31 02:11:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.1. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 02:01:17.014 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 02:01:16.601 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 00:42:20.597 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 00:42:20.196 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 00:41:21.736 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-05-31 00:41:21.342 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0