## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-03 02:06:13.509 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 02:06:13.090 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:48:05.058 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:48:04.616 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:47:13.904 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:47:13.485 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:35.117 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:34.728 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:18.003 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:18.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:18.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:13.003 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:13.002 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 15:18:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:17:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 15:17:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:17:40.501 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 15:17:40.144 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:53:38.269 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:53:37.859 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:51:16.181 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:51:15.787 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:42:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:42:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 12:42:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 12:13:19.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:57:36.246 |  | NPS1-ASPT-BFU | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ БЕЗ ФУ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:55:37.827 |  | NPS1-ASPT-BFU | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ БЕЗ ФУ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:47:01.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:46:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:46:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:46:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:46:52.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:46:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:44:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:43:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:43:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:37:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:37:53.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:37:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:37:22.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:37:08.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:37:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:36:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:36:13.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:36:13.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:36:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:36:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:36:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:36:08.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:36:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:35:50.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:35:48.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:35:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:35:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:35:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:35:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:35:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:32:54.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:32:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:32:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:32:42.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:32:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:32:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:28:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:28:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:28:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:28:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:27:56.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:27:55.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:27:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:20:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:20:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:20:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:20:15.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:20:08.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:19:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:18:26.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:18:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:18:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:18:01.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:17:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:14:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:14:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:14:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:14:10.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:14:02.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:14:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:13:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:13:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:12:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 10:10:59.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:10:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 10:10:56.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 10:10:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:52:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 09:51:42.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:51:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:51:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 09:51:08.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:51:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:51:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:50:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:48:01.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 09:47:33.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:47:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:47:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 09:47:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:47:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:47:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:45:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:41:55.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 09:41:53.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 09:41:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:41:51.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 09:41:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 08:50:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 08:50:07.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 08:50:02.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-02 08:49:52.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 03:09:04.709 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 02:57:54.119 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 02:44:39.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 02:44:38.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 02:44:20.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-02 02:44:19.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.2. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 02:43:45.369 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 02:43:44.958 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 00:54:51.803 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 00:54:51.417 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 00:52:04.013 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-02 00:52:03.593 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0