## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-04 01:33:55.178 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-04 01:33:54.751 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-04 01:15:54.910 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-04 01:15:54.512 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-04 01:15:40.314 | Квитировать | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Высокий | ОШИБКА ВХОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ"! [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-04 01:11:38.816 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-04 01:11:38.395 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-04 01:11:24.170 | Квитировать | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Высокий | ОШИБКА ВХОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ"! [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 13:11:29.252 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 13:11:28.844 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:59:37.777 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:59:37.382 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:24:19.224 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:19:44.722 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:09.003 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:09.002 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:09.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:08.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:04.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:04.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:02.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:02.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:01.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 12:06:01.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:05:55.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Низкий | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 12:05:55.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:05:08.289 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 12:05:07.856 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 10:56:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 10:56:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 10:54:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:27:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:27:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:27:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 10:27:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 10:27:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:20:33.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:20:20.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 10:20:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:20:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 10:20:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 10:20:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 10:08:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:04:20.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 10:04:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 09:59:44.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 09:50:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 09:50:56.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 09:50:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 09:50:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 09:50:47.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 09:31:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 09:29:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 09:29:20.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 09:29:14.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-03 09:29:09.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 02:19:04.920 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 02:18:38.410 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 02:16:37.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 02:16:36.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 02:16:30.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Средний | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕЖИМ РЕМОНТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-03 02:16:29.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | БЛОК-КОНТЕЙНЕР ЧРП 217.3. РЕМОНТ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 02:06:13.509 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 02:06:13.090 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:48:05.058 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:48:04.616 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:47:13.904 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-03 00:47:13.485 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0