## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-13 01:00:27.633 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-13 01:00:27.239 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-13 00:49:54.351 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-13 00:49:53.928 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-13 00:47:52.093 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-13 00:47:51.691 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:55:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:55:41.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:52:22.402 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:52:21.999 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:51:18.415 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:51:17.989 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:51:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 12:51:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 11:07:06.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 11:06:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 11:06:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 11:06:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 10:30:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 10:30:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 10:30:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 10:30:16.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 10:30:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 10:30:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 06:16:11.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 05:25:48.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:52.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:46.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:46.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:46.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. МПО ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-12 04:55:19.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 04:55:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:53.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:46.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:45.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:45.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. МПЗ ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-12 03:37:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-12 03:37:17.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 02:09:14.223 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 02:08:53.536 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 01:44:28.053 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 01:44:27.643 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 01:05:54.951 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 01:05:54.557 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 01:03:27.905 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-12 01:03:27.511 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0