## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-14 14:06:21.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 14:06:21.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 13:56:00.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 13:56:00.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 12:49:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-14 12:49:07.762 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 12:49:07.385 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 12:48:36.781 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 12:48:36.387 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 05:14:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 05:14:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 04:35:32.001 | 2022-06-14 05:14:26.000 | PLC | Роздайгора А.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-14 03:47:13.001 | 2022-06-14 05:14:26.000 | PLC | Роздайгора А.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-14 02:33:34.987 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 02:32:53.126 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 02:24:56.468 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 02:24:56.093 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 01:01:26.191 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 01:01:07.815 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 01:00:24.459 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-14 01:00:04.455 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0