## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-16 13:46:18.534 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 13:40:31.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 13:40:31.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 13:30:39.002 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 13:30:39.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 13:21:53.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: РОЗДАЙГОРА А.В. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 12:48:09.233 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:41:36.352 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:35.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:35.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:35.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.012 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.011 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.010 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:32.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:31.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:29.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:29.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:28.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.010 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:25.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:24.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В51. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:21.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:16.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:16.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:16.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В50. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:15.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:12.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:12.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:12.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П6. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:12.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:08.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:08.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:08.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П5. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:04.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:04.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:04.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П3. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:40:03.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:41.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:41.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:41.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:41.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П4. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:41.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:39.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:39.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:39.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В49. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:38.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:35.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:35.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:35.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В48. КОМАНДА - СНЯТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:35.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. СНЯТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:11.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:09.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:08.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:07.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:06.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:04.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:01.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:01.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:39:00.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:58.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:58.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:57.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:56.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:55.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.011 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.010 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 2 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 1 МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ МНС. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:11.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАЩИТА ДЕБЛОКИРОВАНА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ПОЖАР. КОМАНДА "ДЕБЛОКИРОВАТЬ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:38:01.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.013 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗВОНОК «ПОЖАР» В ОПЕРАТОРНОЙ В ШКАФУ БРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.012 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.011 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 2 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.010 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - УХОДИ» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ТАБЛО «ПЕНА - НЕ ВХОДИТЬ» У ВХОДА 1 МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ МНС. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ НЕВОЗМОЖЕН. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.003 | 2022-06-16 11:38:55.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ПОЖАР | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 11:37:59.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАПУСК СИСТЕМЫ ПЕНОТУШЕНИЯ НЕВОЗМОЖЕН. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. УСТАНОВКА СИГНАЛА ПОЖАР С АРМ ОПЕРАТОРА | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:37:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ПОЖАР [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:18.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:18.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П6. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:18.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П6. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:15.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:15.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П5. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:15.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П5. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:12.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:12.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П4. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:12.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:09.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:09.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П3. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:09.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:03.003 | 2022-06-16 11:38:56.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:03.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:03.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В51. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:02.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В51. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:00.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:36:00.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В50. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В50. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:56.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:56.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В49. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:56.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:54.006 | 2022-06-16 11:38:57.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:54.005 | 2022-06-16 11:38:57.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:54.004 | 2022-06-16 11:38:57.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:54.003 | 2022-06-16 11:38:58.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ЗАДВИЖКИ БАКОВ-ДОЗАТОРОВ В РЕЖИМЕ «ИМИТ». ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:54.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. РЕЖИМ ИМИТАЦИИ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:54.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №В48. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ИМИТАЦИИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:35:53.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ИМИТАЦИЯ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:53.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.012 | 2022-06-16 11:38:58.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.011 | 2022-06-16 11:38:59.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.010 | 2022-06-16 11:39:07.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.009 | 2022-06-16 11:39:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.008 | 2022-06-16 11:39:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.007 | 2022-06-16 11:39:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.006 | 2022-06-16 11:39:09.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.005 | 2022-06-16 11:39:11.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.004 | 2022-06-16 11:39:12.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.003 | 2022-06-16 11:39:06.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:43.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:39.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:35.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:35.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:35.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:34.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:34.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:34.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.010 | 2022-06-16 11:39:05.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.009 | 2022-06-16 11:39:05.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.008 | 2022-06-16 11:39:04.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.007 | 2022-06-16 11:39:04.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.006 | 2022-06-16 11:39:04.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.005 | 2022-06-16 11:39:01.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.004 | 2022-06-16 11:39:00.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.003 | 2022-06-16 11:39:01.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:31.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:28.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:28.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:28.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:28.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:28.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕМОНТНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:27.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕМОНТ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:20.844 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 11:34:05.001 | 2022-06-16 11:39:00.000 | NPS1-ASPT-P | ПРОЧИЕ | Высокий | ОТСУТСТВИЕ ПРАВ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! ВЫЗОВ ОКНА УПРАВЛЕНИЯ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПРОЧИЕ] | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:52:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.021 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.020 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.019 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.018 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.017 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.016 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.015 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.014 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СВЯЗЬ ПТ С МНС. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.020 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.019 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.018 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.017 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.016 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.015 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.014 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:52:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:52:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:52:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | СВЯЗЬ ПТ С МНС. СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:49:30.020 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.019 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.018 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.017 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.016 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.015 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.014 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | СВЯЗЬ ПТ С МНС. СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:49:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.020 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.019 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.018 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.017 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.016 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.015 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.014 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.013 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.012 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.011 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.010 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.009 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.008 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.007 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 05:48:37.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:48:37.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:48:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | СВЯЗЬ ПТ С МНС. СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-16 05:36:36.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: МАШНИН Е.А. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 05:07:10.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 04:26:35.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-16 03:36:35.979 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 03:36:35.585 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 00:51:53.468 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 00:51:53.085 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 00:51:07.827 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-16 00:51:07.428 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0