## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-17 12:53:41.492 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 12:47:37.077 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 12:47:36.683 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 09:45:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 09:45:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 08:12:27.001 | 2022-06-18 01:33:52.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 07:55:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:24:02.001 | 2022-06-17 07:55:06.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. МПЗ ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 07:23:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:23:27.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:23:27.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 07:23:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:23:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:23:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 07:23:11.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:22:33.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 07:22:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН СТОП ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 04:14:42.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: МАШНИН Е.А. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 04:01:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:40:13.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:40:13.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:59.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:39.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:39.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:32.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:32.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:26.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:26.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:22.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:22.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:22.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:09.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:08.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:39:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:37.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:37.003 | 2022-06-17 03:38:44.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОС Н-2.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 03:38:37.002 | 2022-06-17 03:38:43.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:38:37.001 | 2022-06-17 03:38:45.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:36.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:34.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:34.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:34.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:34.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:34.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:34.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:33.001 | 2022-06-17 04:01:42.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:06.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:06.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.003 | 2022-06-17 03:36:12.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОС Н-1.1. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 03:36:05.002 | 2022-06-17 03:36:11.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:36:05.001 | 2022-06-17 03:36:12.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:35:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:33.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:04.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:04.001 | 2022-06-17 03:35:10.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.008 | 2022-06-17 03:35:09.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 03:34:03.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:03.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.1 (PT707). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:02.006 | 2022-06-17 03:35:09.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.1 (CTH1_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:02.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:02.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:02.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:02.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:34:02.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:44.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:44.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:42.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:42.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:42.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.012 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.011 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.010 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:37.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:36.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.012 | 2022-06-17 03:35:09.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.011 | 2022-06-17 03:35:09.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.010 | 2022-06-17 03:35:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.009 | 2022-06-17 03:35:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.008 | 2022-06-17 03:35:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.007 | 2022-06-17 03:35:08.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.006 | 2022-06-17 03:35:05.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.005 | 2022-06-17 03:35:05.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.004 | 2022-06-17 03:35:06.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.003 | 2022-06-17 03:35:05.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:02.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:02.003 | 2022-06-17 03:35:04.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОС Н-2.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 03:33:02.002 | 2022-06-17 03:35:03.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:33:02.001 | 2022-06-17 03:35:03.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:31:04.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:57.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:57.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:57.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:57.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:57.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:57.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.2 (PT702). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:56.001 | 2022-06-17 03:35:03.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.2 (CTH2_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:34.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:34.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ОТКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ЗАДВИЖКА №П7. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.003 | 2022-06-17 03:35:02.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОС Н-1.2. НЕИСПРАВЕН. ВВ НЕИСПРАВЕН | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 03:30:33.002 | 2022-06-17 03:35:02.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:33.001 | 2022-06-17 03:35:02.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:23.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:23.001 | 2022-06-17 03:35:00.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:17.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:17.001 | 2022-06-17 03:34:59.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:16.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:30:16.001 | 2022-06-17 03:34:59.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:29:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:29:14.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:29:14.001 | 2022-06-17 03:34:58.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:44.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:43.001 | 2022-06-17 03:35:01.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:31.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:31.001 | 2022-06-17 03:28:41.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.009 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.007 | 2022-06-17 03:28:42.000 | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНА | 255.0.0 | 255.255.255
2022-06-17 03:28:30.006 | 2022-06-17 03:28:40.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. ВЫПОЛНЕН ПУСК ПО МЕСТУ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:30.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-1.2 (PT708). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:29.005 | 2022-06-17 03:28:40.000 | PLC | Машнин Е.А. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-1.2 (CTH1_2). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:29.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.2.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:29.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.2.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:29.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | КЛАПАН М.1.1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:28:29.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | КЛАПАН М.1.1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:50.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:49.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:49.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:44.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:44.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:44.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-17 03:27:44.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 02:14:42.609 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 02:14:42.206 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 00:52:40.398 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 00:52:40.021 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 00:51:22.951 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-17 00:51:22.482 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0