## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-23 14:14:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Низкий | ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ЗВУКА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 14:14:46.001 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Низкий | ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ЗВУКА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 14:14:38.000 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Низкий | ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ЗВУКА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 14:14:38.000 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Низкий | ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ЗВУКА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 14:14:30.001 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Низкий | ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ЗВУКА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 14:14:30.001 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Низкий | ВЫПОЛНЕНА ПРОВЕРКА ЗВУКА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 13:40:18.489 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:39:58.446 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:39:58.027 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:35:45.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:35:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:32:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:32:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 13:17:27.000 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: ЩАПИН Р.С. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:36:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:36:05.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:36:05.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:59.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:56.001 | 2022-06-23 08:36:07.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:32.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:32.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:30.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:27.001 | 2022-06-23 08:35:33.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:10.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:35:08.001 | 2022-06-23 08:35:12.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:35.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:32.001 | 2022-06-23 08:34:38.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:10.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:34:06.001 | 2022-06-23 08:34:13.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:28.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:25.001 | 2022-06-23 08:33:39.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:16.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:16.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:15.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 08:33:12.001 | 2022-06-23 08:33:40.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:47:15.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:29:16.001 | Квитировать | PLC | Щапин Р.С. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:04:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:04:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:28.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:26.001 | 2022-06-23 05:04:00.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:18.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:16.001 | 2022-06-23 05:04:00.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:06.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:03:04.001 | 2022-06-23 05:03:07.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:30.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:02:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:59.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:57.001 | 2022-06-23 05:02:28.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:43.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:41.001 | 2022-06-23 05:02:28.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:34.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:32.001 | 2022-06-23 05:02:29.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:20.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:18.001 | 2022-06-23 05:02:29.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:06.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 05:01:02.001 | 2022-06-23 05:02:30.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-23 04:51:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 04:51:10.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 04:51:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 04:51:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-23 03:54:43.221 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 03:54:26.044 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-23 03:51:00.042 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0