## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-06-24 21:51:43.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 21:51:01.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 21:51:01.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 21:09:21.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 21:06:35.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 21:06:35.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 20:52:13.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 20:51:15.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 20:51:15.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 20:19:34.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 20:15:12.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 20:15:12.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 19:26:31.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 19:25:35.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 19:25:35.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 19:14:23.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 19:12:49.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 19:12:49.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 18:29:58.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 18:27:52.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 18:27:52.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 18:12:48.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 18:09:11.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 18:09:11.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:22:20.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:19:52.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:19:52.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:11:59.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:06:50.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:06:50.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:05:10.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:03:47.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 17:03:47.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:53:48.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:51:45.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:51:45.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:29:25.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:28:44.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:28:44.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:12:20.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:09:34.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:09:34.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:05:25.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:00:28.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 16:00:28.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:51:52.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:39:01.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:39:01.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:36:40.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:31:54.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:31:54.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:27:15.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:26:25.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:26:25.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:21:26.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:13:19.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 15:13:19.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:40:49.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:36:47.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:36:47.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:34:45.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:31:00.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:31:00.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:28:29.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:25:37.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:25:37.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:11:03.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:08:18.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:08:18.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 14:05:08.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 13:59:06.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 13:59:06.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 13:58:49.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 13:58:24.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 13:58:23.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 13:58:23.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 13:58:23.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 12:52:23.413 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 12:52:23.020 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 12:50:52.535 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 12:50:52.108 |  | NPS1-ASPT-P | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ЩАПИН Р.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:15.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:12.001 | 2022-06-24 08:08:18.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:08:01.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:59.001 | 2022-06-24 08:08:18.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:42.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:40.001 | 2022-06-24 08:08:19.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:25.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:25.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:24.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:07:21.001 | 2022-06-24 08:08:20.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:06:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:06:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:06:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:06:52.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:06:50.001 | 2022-06-24 08:06:58.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:06:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:53.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:51.001 | 2022-06-24 08:06:06.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:22.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:19.001 | 2022-06-24 08:05:42.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:11.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:09.001 | 2022-06-24 08:05:43.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:05:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:58.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:55.001 | 2022-06-24 08:05:03.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:25.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:22.001 | 2022-06-24 08:05:03.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:04:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:36.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:36.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:36.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:34.001 | 2022-06-24 08:04:20.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:25.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:23.001 | 2022-06-24 08:04:20.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:03.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:03:01.001 | 2022-06-24 08:04:20.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:43.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:40.001 | 2022-06-24 08:04:21.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:01.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:01.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:02:01.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:59.001 | 2022-06-24 08:04:21.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:55.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:54.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:25.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:22.001 | 2022-06-24 08:01:54.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:01:00.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:59.001 | 2022-06-24 08:01:55.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:53.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:48.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:48.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:46.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:44.001 | 2022-06-24 08:00:53.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:27.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:25.001 | 2022-06-24 08:00:33.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:06.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 08:00:02.001 | 2022-06-24 08:00:33.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:45.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:43.001 | 2022-06-24 08:00:34.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:23.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:21.001 | 2022-06-24 08:00:35.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:59:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:58:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:58:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:58:39.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:58:35.001 | 2022-06-24 07:59:02.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:51.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:51.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:47.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:56:44.001 | 2022-06-24 07:56:50.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:59.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:59.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:57.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:55.001 | 2022-06-24 07:56:50.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:42.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:42.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:40.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:36.001 | 2022-06-24 07:56:50.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:22.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:22.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:18.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:55:14.001 | 2022-06-24 07:56:51.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:49.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:47.001 | 2022-06-24 07:56:51.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:13.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:10.001 | 2022-06-24 07:54:17.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:03.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:54:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:59.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:57.001 | 2022-06-24 07:54:03.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:32.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:29.001 | 2022-06-24 07:53:34.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:11.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:53:09.001 | 2022-06-24 07:53:35.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:44.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:41.001 | 2022-06-24 07:53:35.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:16.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:14.001 | 2022-06-24 07:52:38.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:03.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:52:00.001 | 2022-06-24 07:52:39.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:51:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:51:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:51:33.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:51:30.001 | 2022-06-24 07:52:39.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:51:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:51:00.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:59.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:56.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:53.001 | 2022-06-24 07:50:59.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:42.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:40.001 | 2022-06-24 07:51:00.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:24.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:50:21.001 | 2022-06-24 07:51:00.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:55.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:55.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:53.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:49.001 | 2022-06-24 07:49:56.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:34.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:31.001 | 2022-06-24 07:49:57.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:49:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:49.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:46.001 | 2022-06-24 07:49:05.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:40.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:35.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:33.001 | 2022-06-24 07:48:37.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:07.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:48:05.001 | 2022-06-24 07:48:40.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:57.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:54.001 | 2022-06-24 07:48:40.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:43.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:40.001 | 2022-06-24 07:48:41.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:12.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:09.001 | 2022-06-24 07:48:41.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:47:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:46:57.001 |  | PLC | Щапин Р.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:46:54.001 | 2022-06-24 07:48:42.000 | PLC | Щапин Р.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:42:46.000 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-06-24 07:42:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-06-24 07:42:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Щапин Р.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ЩАПИН Р.С.] | 0.255.0 | 0.0.0