## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-04 13:18:44.924 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 13:17:27.398 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 13:17:26.987 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 11:41:21.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 11:41:21.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 11:40:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 11:40:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:19.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:15.001 | 2022-07-04 07:55:20.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:03.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:03.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:55:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:54:58.001 | 2022-07-04 07:55:02.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:45.001 | 2022-07-04 07:48:52.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:48:09.001 | 2022-07-04 07:48:15.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:42:07.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:42:07.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:42:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:42:00.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:58.001 | 2022-07-04 07:42:01.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:54.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:25.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:21.001 | 2022-07-04 07:41:54.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:41:09.001 | 2022-07-04 07:41:14.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:40:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:40:23.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:40:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:40:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:40:18.001 | 2022-07-04 07:40:21.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:35.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:32.001 | 2022-07-04 07:39:38.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:10.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:07.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-04 07:39:02.001 | 2022-07-04 07:39:11.000 | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-04 03:44:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0