## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-05 15:15:32.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 15:15:32.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 15:13:43.002 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 15:13:43.001 |  | PLC | Роздайгора А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 13:00:02.308 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 12:58:23.134 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 12:58:22.677 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 06:04:15.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: МАШНИН Е.А. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:06:54.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:06:54.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:06:34.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 04:06:25.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:06:25.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:05:53.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 04:05:30.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:05:30.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:04:14.889 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:04:14.486 |  | NPS1-ASPT-P | Колесников В.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:04:08.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 04:03:59.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 04:03:59.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 03:56:04.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 03:42:18.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 03:11:26.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 03:11:26.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 03:09:37.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 03:08:32.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 03:08:32.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:43.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:27.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:27.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:27.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:19.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:19.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:18.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:18.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. МПО ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:18.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-2. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:17.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:17.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-2. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:17.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:06.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:06.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:06.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:06.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:06.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:06.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:04.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:04.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:03.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:03.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:03.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:03.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:02.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:53:02.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:58.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:58.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:58.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:51.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:51.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:51.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:51.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:49.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:49.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:47.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:47.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:35.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:35.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:02.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:02.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:52:02.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:41.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:41.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:39.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:39.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:27.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:27.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:51:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:56.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:56.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:56.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:56.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:56.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:55.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:55.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:55.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.007 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:54.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:53.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:53.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:53.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:52.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:52.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:50:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ПУСК [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:19.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:19.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:18.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:18.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:18.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:17.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:17.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:48:17.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:41.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:41.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:40.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:40.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:33.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:33.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:30.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:30.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:30.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:30.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:25.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:25.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:25.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:12.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:10.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:10.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:10.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:43:09.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:41.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:41.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:40.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:40.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:40.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:40.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.009 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.008 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.007 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:39.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). НЕДОСТОВЕРНОСТЬ. ВПД | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:38.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:38.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ ВВ Н2.1 ИСПРАВНЫ (OPCH2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:38.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:38.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:42:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ПУСК [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:51.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:51.004 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:51.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:51.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:51.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:50.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:50.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:27:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:07.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:07.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:07.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:07.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:06.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:06.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:05.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:00.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:22:00.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:27.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:27.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 1 (PT703). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:27.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:27.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:27.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:27.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:26.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:26.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:26.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | СИЛА ТОКА ЭД НАСОСА Н-2.1 (CTH2_1). ДОСТОВЕРЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:26.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:25.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОС Н-2.1. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:25.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:25.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В КОЛЛЕКТОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА В ТОЧКЕ 2 (PT704). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:25.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:25.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-05 02:20:25.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ НАСОСА Н-2.1 (PT701). ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЕ АВАРИЙНОЕ. ОТКЛ НАСОСА СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0