## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-11 13:31:00.832 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 13:31:00.451 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 13:29:21.708 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 10:29:57.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 10:29:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 10:22:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 10:22:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:53:47.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:38:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:30:24.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:30:24.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.133 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.132 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.020 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.019 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.018 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.017 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.016 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.015 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.014 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.117 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.116 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.115 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.114 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.113 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.112 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.111 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.110 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.109 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.108 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.107 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.106 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.105 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.104 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.103 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.102 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.101 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.100 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.099 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.098 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.097 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.096 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.095 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.094 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.093 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.092 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.091 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.090 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.089 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.088 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.087 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.086 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.085 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.084 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.083 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.082 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.006 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.005 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:22.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.094 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.093 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.092 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.091 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.090 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.089 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.088 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.087 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.086 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.085 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.084 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.083 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. ЗАКРЫТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.082 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.081 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.080 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В70. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.079 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В69. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.078 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В68. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.077 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В67. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.076 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П35. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.075 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П34. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.074 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П33. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.073 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П32. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.072 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.071 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.070 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.069 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.068 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.067 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.066 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.065 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECE3_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.064 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_2_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.063 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_2_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.062 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_1_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.061 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_1_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.060 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.059 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.058 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.057 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.056 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.055 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.054 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.053 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.052 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ 351ЩСУ (EC070). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.051 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ 351ЩСУ (EC070). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.050 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ 351ЩСУ (EC070). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.049 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | БАК-ДОЗАТОР БДП-2. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.048 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | БАК-ДОЗАТОР БДП-1. НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.047 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.046 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П16. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.045 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П15. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.044 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П60. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.043 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В81. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.042 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В80. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.041 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В79. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.040 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В78. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.039 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П44. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.038 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П43. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.037 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П42. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.036 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П41. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.035 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В49. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.034 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П4. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.033 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В48. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.032 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П3. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.031 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.030 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П7. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.029 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАСОС Н-3. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.028 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECE3_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.027 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В49. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_2_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.026 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П4. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.025 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В48. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.024 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П3. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ECB_1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.023 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.022 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.021 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П7. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.020 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.019 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.018 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.017 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.016 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.015 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.014 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В81. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В80. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В79. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В78. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П44. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П43. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П42. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П41. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC2_2_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П16. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П15. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC003_1_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ 351ЩСУ (EC071). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 03:29:21.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ 351ЩСУ (EC070). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-11 02:24:35.724 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 02:23:26.777 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 02:23:26.375 |  | NPS1-ASPT-P | Колесников В.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 01:14:31.740 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 01:14:31.288 |  | NPS1-ASPT-P | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "РОЗДАЙГОРА А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/РОЗДАЙГОРА А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-11 01:13:32.810 |  | NPS1-ASPT-S | Роздайгора А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0