## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-14 13:45:50.871 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 13:42:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: КОЛЕСОВ С.П. [ АРМ: NPS1-ASPT-S] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 12:48:27.801 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 12:48:27.412 |  | NPS1-ASPT-P | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 12:42:35.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 12:42:35.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 12:39:31.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 12:39:31.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:23:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:23:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:23:51.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:23:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:14:13.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:14:13.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:14:09.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:13:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:13:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:13:41.002 |  | PLC | Колесов С.П. | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:13:41.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:01:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:01:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 10:01:08.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 10:01:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:51:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:51:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:48:12.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 09:47:54.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:45:42.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 09:45:39.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:45:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:45:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:43:53.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 09:43:51.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:43:30.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:43:30.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:43:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 09:43:02.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:36:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:36:17.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 09:36:14.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 09:36:11.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:36:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:36:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:35:58.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 08:35:56.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:24:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:24:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:24:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 08:24:12.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:16:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:16:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:16:06.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 08:16:04.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:08:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:08:27.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 08:08:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 08:08:20.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:57:51.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:57:51.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:57:48.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 07:57:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:49:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:49:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:49:23.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 07:49:21.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:35:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:35:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:35:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:35:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:35:17.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 07:35:09.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:34:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:34:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:34:25.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 07:34:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:26:49.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 07:26:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:26:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 07:25:50.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:38:55.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:30:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:30:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:29:19.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 05:29:17.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:28:15.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:21:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:21:18.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:20:24.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 05:20:19.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:18:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:18:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:17:39.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 05:17:37.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:47.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:44.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:41.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:41.001 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:27.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 05:07:23.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:59:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:59:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:59:05.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 04:59:03.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:57:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:57:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:57:28.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 04:57:24.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:57:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:57:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесов С.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:56:50.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-14 04:56:47.001 | Квитировать | PLC | Колесов С.П. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-14 04:56:37.001 |  | PLC | Колесов С.П. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0