## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-15 13:40:01.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:40:01.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:37:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:37:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:22:57.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:22:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:22:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:13:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:13:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:13:00.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:09:09.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:09:09.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:08:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:06:52.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:06:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:05:18.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:04:03.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:04:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:03:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:03:36.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:03:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:02:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:02:17.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:02:17.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:01:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:00:31.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 13:00:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:59:28.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:59:24.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:59:24.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:58:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:57:47.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:57:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:57:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:54:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:54:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:54:46.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:53:56.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:53:56.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:53:08.480 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:53:08.095 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:51:56.404 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:51:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:51:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:51:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:50:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:50:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:50:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:49:11.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:49:01.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:49:01.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:47:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:44:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:44:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:41:53.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:41:39.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:41:39.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:41:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:40:40.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:40:40.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:40:16.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:40:08.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:40:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:39:45.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:39:36.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:39:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:39:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:38:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:38:48.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:38:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:38:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:38:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:33:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:33:20.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:33:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:31:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:31:04.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:31:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:29:14.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:28:47.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №Э3-1. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 12:28:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 12:28:46.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №Э3-1. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 12:28:46.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (LT701). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:26:30.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №2 (LT702). ЗНАЧЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАДВИЖКИ ПОПОЛНЕНИЯ ВОДЫ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:11:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:11:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:11:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:11:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:51.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:51.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РЕЗЕРВНЫЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:51.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РЕЗЕРВНЫЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:43.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 11:10:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:56.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:55.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:49.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ РУЧНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:49.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.1. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ РУЧНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:49.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.1. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "РУЧНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:44.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:44.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПЕНОТУШЕНИЯ. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:44.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:44.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-1.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:43.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-1.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:38.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:38.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОСЫ ПОДАЧИ ВОДЫ В СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА. НЕТ АГРЕГАТОВ В РЕЖИМЕ РЕЗЕРВНЫЙ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:38.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. НАЗНАЧЕН РЕЖИМ ОСНОВНОЙ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:38.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-2.2. КОМАНДА - НАЗНАЧИТЬ РЕЖИМ ОСНОВНОЙ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 07:00:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-2.2. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "ОСНОВНОЙ" [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 05:55:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 05:10:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:43:05.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:43:05.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:42:56.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 03:42:50.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:41:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:41:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:41:26.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 03:41:23.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:39:07.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:39:07.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:39:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 03:38:59.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:38:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:38:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:38:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-15 03:38:31.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-15 03:34:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0