## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-20 13:19:57.262 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 13:19:56.890 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 13:19:07.086 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 11:12:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 11:12:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 11:09:03.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 11:09:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:19.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:19.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:14.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:14.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:14.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:13.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:13.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:13.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:39:05.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 10:38:57.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 10:38:57.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:56:18.451 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:12.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:04.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:55:03.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:58.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:47.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:39.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:39.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:38.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:36.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:23.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:23.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:15.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:14.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:54:11.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:58.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:58.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:57.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:55.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:46.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:46.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:53:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:35.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:32.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:19.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:19.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:18.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:16.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:10.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:10.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:52:00.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:51:58.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:24.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:24.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:14.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:08.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:50:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:49:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:49:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:49:31.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:49:25.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:39.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:38.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:23.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:48:17.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:22.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:22.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:22.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:19.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:47:12.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:45:27.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:45:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:45:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:45:01.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:44:54.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:47.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:41.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:39.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:34.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:34.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:20.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:18.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:39:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:38:59.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:38:39.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:38:34.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:27:33.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:27:33.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:27:30.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:27:28.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:26.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:26.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:23.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:23.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:26:00.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:25:56.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:25:55.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:25:33.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:25:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:25:07.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:24:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:24:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:24:51.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:24:51.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:17:32.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:17:32.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:17:30.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:17:30.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:17:26.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:17:26.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:12:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:12:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:12:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:12:24.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:12:17.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:12:17.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:05:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:05:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:04:48.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:04:48.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:04:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 08:01:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:01:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:01:26.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:01:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:01:14.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 08:01:08.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 07:25:04.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 07:15:25.191 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 07:14:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 07:14:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 07:14:25.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 07:14:24.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 07:14:20.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 07:14:20.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 06:49:38.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 06:39:58.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:58:37.695 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:39:05.085 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:38:47.665 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:27.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:22.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:22.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:13.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:13.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:08.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:01.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:37:01.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:36:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:36:50.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:36:44.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:36:44.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:36:43.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:36:38.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:35:51.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:35:51.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:35:33.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:35:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:34:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:34:26.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:34:12.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:33:53.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:32:33.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:32:33.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:32:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:32:24.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:27.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:27.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:26.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:26.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:22.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:30:15.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:28:18.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:28:18.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:28:12.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:28:12.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:27:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:27:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:27:37.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:27:33.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:27:28.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:27:21.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:26:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:26:50.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:26:37.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:26:33.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:55.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:55.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:53.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:49.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:42.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:36.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:23.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:23.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:22.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:24:01.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:23:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:23:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:23:48.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:22:51.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:22:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:22:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:22:07.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:22:07.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:17:15.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:17:15.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:47.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:46.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:43.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:38.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:16:37.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:14:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:14:09.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:14:03.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:14:03.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:56.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:51.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:41.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:37.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:16.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:13:16.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:34.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:28.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:18.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:07.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:07.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:05.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:07:03.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:06:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:06:28.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:06:08.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:06:08.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:57.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:57.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:21.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:20.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:11.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:11.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:02:05.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:01:47.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 05:01:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:01:09.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:01:00.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 05:01:00.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:53:40.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:53:40.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:53:33.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:53:33.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:46.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:42.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:42.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:23.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:16.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:16.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:06.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:06.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:52:01.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:51:58.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:51:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:51:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:51:24.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:51:24.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:48:17.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:48:17.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:48:09.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:48:08.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:47:59.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:47:59.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:47:54.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:47:34.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:46:26.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:46:26.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:46:19.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:44:21.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:32:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:32:33.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:32:28.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:32:28.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:31:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:31:12.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:31:07.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:31:05.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:30:59.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:30:59.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:11:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:11:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:11:31.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:11:27.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:11:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:11:02.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:10:56.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:10:56.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:10:55.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:10:44.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:06:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:06:05.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:05:59.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:05:52.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:04:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:04:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 04:04:10.259 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 04:04:09.885 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСОВ С.П." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСОВ С.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 03:56:22.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:56:22.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:56:13.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:56:10.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:56.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:56.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:54.002 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:54.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:52.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:47.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:36.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:34.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:03.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:55:03.001 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-20 03:54:58.001 |  | PLC | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0