## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-26 03:35:48.132 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 03:28:31.192 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 03:28:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-26 03:28:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-26 03:28:09.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-26 03:28:09.000 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-26 03:27:55.001 | Квитировать | PLC | Дрожалин А.С. | Высокий | ПТ.КЦ КОММУТАТОР СУ ОСНОВНОЙ А7. ПОРТ №8 - СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-26 03:22:34.230 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 03:22:33.787 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 01:52:39.061 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 01:51:36.726 |  | NPS1-ASPT-P | Дрожалин А.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 01:31:33.550 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ДРОЖАЛИН А.С." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ДРОЖАЛИН А.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 01:31:33.156 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 00:29:44.551 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 00:29:44.157 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 00:29:03.574 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-26 00:29:03.178 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 13:58:38.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 13:58:38.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 13:54:30.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 13:54:30.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 12:51:52.626 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 12:51:52.264 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 12:51:11.829 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 12:51:11.410 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 10:12:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 10:12:08.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 10:11:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 10:11:59.000 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 10:11:47.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КОММУТАТОР СУ ОСНОВНОЙ А7. ПОРТ №8 - СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 10:11:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПТ.КЦ КОММУТАТОР СУ ОСНОВНОЙ А7. ПОРТ №8 - СВЯЗЬ ОТСУТСТВУЕТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 10:11:40.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПТ.КЦ КОММУТАТОР СУ ОСНОВНОЙ А7. ПОРТ №8 - СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 07:40:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 07:40:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 07:40:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 07:40:40.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ПТ.УСО.1. ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 07:40:40.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ДВЕРИ ШКАФА ПТ.УСО.1 ОТКРЫТЫ (OK901_02). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 07:35:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 07:35:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 07:35:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 07:35:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 05:31:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 05:31:38.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 05:31:34.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 05:31:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 05:09:30.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:49:19.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:13.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:23:04.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:53.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:51.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:39.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:39.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:37.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:13.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:11.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:22:11.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:18:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:18:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:18:03.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:18:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:58.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:45.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:43.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:32.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:32.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:31.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:31.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:29.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:17:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:15:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:15:00.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:58.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:55.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:45.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:44.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:42.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:39.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:31.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:22.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:14:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:13:54.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:13:53.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:13:52.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:13:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:29.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:29.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:25.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:20.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:18.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:06.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:09:03.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:08:58.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 04:08:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:08:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:08:33.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 04:08:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:54:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:54:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:54:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:54:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:48.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:43.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:29.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:25.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:53:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:39.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:38.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:35.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:35.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:34.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:32.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:28.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:21.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:16.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:15.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:15.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:12.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:52:01.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:58.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:46.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:46.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:44.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:43.000 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-07-25 03:51:42.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ ПС (OPC712). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0