## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-29 14:22:31.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 14:22:31.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 14:22:10.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 14:22:10.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 12:59:53.843 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 12:59:53.466 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 12:57:57.508 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 12:57:57.072 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:58:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:58:10.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:58:10.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:58:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:58:02.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:58:02.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:57.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:54.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:54.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:52.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:48.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:48.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:45.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:43.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:43.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:41.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:38.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:38.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:36.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:33.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:33.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 10:57:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 03:35:10.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-29 03:30:15.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:36.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В70. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:35.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В70. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В69. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:26.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В69. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:21.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В68. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В68. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:14.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №В67. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:14.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В67. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:08.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П35. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:08.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П35. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:41:00.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П34. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:40:59.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П34. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:40:50.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П33. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:40:50.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П33. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 02:40:22.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | ЗАДВИЖКА №П32. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-07-29 02:40:21.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П32. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC3_3_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 00:43:05.188 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 00:43:04.819 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 00:40:32.727 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-29 00:40:32.316 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0