## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-07-31 14:22:23.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 14:22:23.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 14:19:05.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 14:19:05.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 13:21:09.209 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 13:21:08.832 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 13:12:31.610 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 13:12:31.216 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 10:24:35.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 10:24:35.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЕ РВС №1 (TT709). ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 08:24:05.001 | Квитировать | PLC | Сысолятин А.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-31 08:19:07.001 | Квитировать | PLC | Сысолятин А.В. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-07-31 00:58:21.668 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 00:58:21.299 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 00:53:24.673 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-07-31 00:53:24.295 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0