## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-08-13 13:11:31.619 |  | NPS1-ASPT-S | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 13:11:31.244 |  | NPS1-ASPT-S | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 13:07:21.587 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 13:07:21.210 |  | NPS1-ASPT-P | Колесников В.С. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:35.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.020 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.019 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.018 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.017 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.016 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.015 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.014 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.013 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.012 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.011 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.010 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.009 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.008 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.007 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:10.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.020 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.019 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.018 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.017 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.016 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.015 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.014 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.013 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.012 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.011 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.010 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.009 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.008 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.007 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.006 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.005 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.004 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:09.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.020 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.019 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.018 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.017 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.016 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.015 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.014 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.013 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.012 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.011 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.010 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.009 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.008 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.007 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:07.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.020 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.019 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.018 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.017 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.016 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.015 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.014 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.013 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.012 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.011 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.010 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.009 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.008 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.007 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.006 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.005 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.004 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:52:06.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:40:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:40:19.000 |  | NPS1-ASPT-S | Колесников В.С. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.020 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.019 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.018 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.017 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.016 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.015 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.014 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.013 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.012 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.011 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.010 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.009 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.008 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.007 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.006 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.005 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.004 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.003 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.002 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:30.001 |  | PLC | Колесников В.С. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.020 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.019 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.018 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.017 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.016 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.015 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.014 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.013 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.012 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.011 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.010 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.009 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.008 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.007 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.006 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.005 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.004 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.003 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.002 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-13 09:39:29.001 | Квитировать | PLC | Колесников В.С. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-13 01:08:52.643 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-13 01:08:52.222 |  | NPS1-ASPT-P | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0