## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-08-17 13:28:52.002 |  | PLC | Гусев А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 13:28:52.001 |  | PLC | Гусев А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 13:21:31.002 |  | PLC | Гусев А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 13:21:31.001 |  | PLC | Гусев А.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 13:07:02.971 |  | NPS1-ASPT-S | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 13:07:02.594 |  | NPS1-ASPT-S | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 13:03:15.437 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:49.772 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:44.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:44.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:43.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:43.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:43.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:41.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:41.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:41.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:41.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:40.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:37.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:37.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:37.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:37.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:36.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:29.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:29.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:29.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:29.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:28.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:26.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:26.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:26.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:26.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:25.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:22.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:22.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:22.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:22.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:22.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:17.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:17.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:17.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:17.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:16.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:12.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:12.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:12.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:12.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООХЛАЖДЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:12.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:07.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:07.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:07.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:07.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:07.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:07.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.008 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.007 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.006 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.005 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:06.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.3. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.004 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.2. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:05.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.1. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:14:02.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:13:56.470 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:07.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:06.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 12:10:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:07.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:06.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:55:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:07.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:06.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:40:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:07.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:05.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:05.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:25:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:07.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:06.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:05.004 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:05.003 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:05.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:10:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 11:07:10.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧИЛОСЬ, ИЗ СИСТЕМЫ ВЫШЕЛ: МАШНИН Е.А. [ АРМ: NPS1-ASPT-P] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:55:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:40:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:25:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 10:10:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:55:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:40:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:27:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:27:16.000 |  | NPS1-ASPT-S | Машнин Е.А. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:27:07.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:27:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:25:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:11:32.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.008 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.007 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.006 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.005 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.008 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.007 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.006 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.005 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:06.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.4. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.016 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.015 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.014 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.013 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.012 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.011 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.010 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.009 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.008 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.007 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.006 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.005 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДООРОШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.3. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. КОМАНДА - УСТАНОВИТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:05.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.2. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:10:04.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №101.1. ПОЖАР. УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:20.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:20.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:20.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:20.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:19.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:17.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:17.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:17.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. РЕЖИМ СБРОШЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:09:16.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. CБРОСИТЬ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:07:45.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:07:45.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 09:07:45.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:07:18.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:07:09.895 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 09:02:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:50:29.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:48:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:48:21.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:48:13.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:47:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:44:43.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:40:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:40:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:40:45.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:37:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:35:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:35:49.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:35:42.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | НЕИСПРАВНОСТЬ АУГПТ ПОМЕЩЕНИЯ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (OPC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:32:17.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:27:23.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОМЕЩЕНИЕ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ШЛЕЙФ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. ПОЖАР. СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:27:23.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | «ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИИ КРОССОВЫХ ПАНЕЛЕЙ» - ПРИЕМ СИГНАЛА ИЗ АСГПТ (DT700G). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.011 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.010 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.009 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.008 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.007 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.006 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.005 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.004 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 2 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.003 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 СНАРУЖИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | СИРЕНА «ПОЖАР» У ВХОДА 1 ВНУТРИ ЗРУ. ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:34.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПЕРАТОРНОЙ (СИГНАЛ ОТ ПС) (PS_UTSON). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:33.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:12.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:10.014 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ НПС (СИГНАЛ ОТ ПС) (DC710). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:10.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:10.013 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 СНАРУЖИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-17 08:26:10.012 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ТАБЛО «ПОЖАР» У ВХОДА 3 ВНУТРИ ЗРУ. ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ | 0.255.0 | 0.0.0