## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-08-03 14:26:55.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:26:55.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:25:32.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:25:32.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:58.001 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:29.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.020 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.019 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.018 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.017 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.016 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.015 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.014 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.013 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.012 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.011 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:28.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:27.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.020 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.019 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.018 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.017 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.016 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.015 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.014 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.013 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.012 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.011 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:14:26.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:39.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:39.001 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.020 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.019 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.018 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.017 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.016 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.015 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.014 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.013 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.012 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.011 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.010 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.009 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.008 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.007 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.006 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.005 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.004 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.003 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.002 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:25.001 |  | PLC | Фатин Д.В. | Нормальный | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.020 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.019 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.018 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.017 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.016 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.015 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.014 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВОДООРОШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.013 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.012 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. НЕ ГОТОВ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПЕНОТУШЕНИЮ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.011 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.010 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №4. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.009 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.008 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №3. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.007 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.006 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №2. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.005 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ВОДООХЛАЖДЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ НАСОСОВ ВОДООРОШЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.004 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВСП-20000 №1. ПЕНОТУШЕНИЕ. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.003 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Средний | НАСОСНЫЙ ЗАЛ МНС. ОТСУТСТВИЕ ИСПРАВНЫХ ПЕНОНАСОСОВ В РЕЖИМЕ ОСНОВНОЙ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.002 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 2 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_2_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 14:06:24.001 | Квитировать | PLC | Фатин Д.В. | Высокий | НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 1 СШ ЗРУ (ПЕРЕДАЧА ИЗ АСУ ТП) (EC051_1_I). СИГНАЛ СНЯТ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 12:53:51.179 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 12:53:50.803 |  | NPS1-ASPT-S | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 12:52:16.964 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 12:52:16.570 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:04:27.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:04:20.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:04:15.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:04:10.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:04:05.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:04:02.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:59.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:51.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:20.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:20.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_G). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:07.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:07.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_V). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:02.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:03:02.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_B). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:56.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:56.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_A). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:46.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:46.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_4). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:40.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:40.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:34.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:34.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_2). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:28.002 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 11:02:28.001 |  | PLC | Сысолятин А.В. | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_1). СИГНАЛ УСТАНОВЛЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 04:25:40.291 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:46:33.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:44:04.935 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:44:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:44:04.000 |  | NPS1-ASPT-S | Пугачев А.П. | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:42:00.001 | Квитировать | PLC | Пугачев А.П. | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:32.537 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:28.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В102. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В102. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_G). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:16.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В101. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:15.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В101. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_V). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:08.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В100. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:40:08.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В100. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_B). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:57.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №В99. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №В99. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_A). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:51.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П61. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:50.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П61. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_4). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:43.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П60. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:42.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П60. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_3). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:18.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П59. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:18.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П59. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_2). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:04.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П58. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-03 03:39:04.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П58. КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (EC4_4_1). СИГНАЛ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:37:41.966 |  | NPS1-ASPT-P | Пугачев А.П. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:36:36.086 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ПУГАЧЕВ А.П." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ПУГАЧЕВ А.П.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 03:36:35.701 |  | NPS1-ASPT-P | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 01:52:52.000 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ ВЫБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ. [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 00:42:12.568 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 00:42:12.183 |  | NPS1-ASPT-S | Сысолятин А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 00:41:03.617 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "СЫСОЛЯТИН А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/СЫСОЛЯТИН А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-03 00:41:03.248 |  | NPS1-ASPT-P | Фатин Д.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ФАТИН Д.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ФАТИН Д.В.] | 255.255.255 | 0.0.0