## Лист1
Дата сообщения | Квитирование | Источник | Пользователь | Приоритет | Текст сообщения | Цвет фона | Цвет текста
2022-08-08 13:06:14.676 |  | NPS1-ASPT-S | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 13:06:14.298 |  | NPS1-ASPT-S | Гусев А.В. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "КОЛЕСНИКОВ В.С." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 13:03:50.832 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ГУСЕВ А.В." ГРУППЫ "ОПЕРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/ГУСЕВ А.В.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 13:00:55.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 13:00:55.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 12:57:17.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). НОРМА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 12:57:17.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:05:05.839 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:54.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:54.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:54.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:54.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:54.000 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:49.003 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. ЕСТЬ ГОТОВНОСТЬ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:49.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:49.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:49.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕНОТУШЕНИЯ ВКЛЮЧЕН | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:48.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:33.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:30.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:30.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:30.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:29.002 |  | PLC | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:29.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:29.001 |  | PLC | Машнин Е.А. | Низкий | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. КОМАНДА - СНЯТЬ МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:29.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №100.2. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:04:29.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | РЕЗЕРВУАР №100.1. ПОЖАР. СНЯТЬ РЕЖИМ "МАСКИРОВАНИЕ" [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 11:03:09.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 11:03:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:48:09.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:48:07.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:33:09.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:33:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:18:09.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:18:06.001 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:06:52.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 10:06:43.764 |  | NPS1-ASPT-P | Прочие | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВОШЁЛ В СИСТЕМУ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 10:03:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 10:03:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:48:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:48:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:33:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:33:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:18:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:18:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:03:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 09:03:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:48:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:48:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:33:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:33:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:18:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:18:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:03:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 08:03:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:51:09.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №1 (TT997). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:48:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:48:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:33:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:33:06.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:42.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:41.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:41.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:41.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:37.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:28.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:28.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО ДУБЛЁРА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:26.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:26.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. МПЗ ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:18:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:37.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:36.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ЗАКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:36.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ЗАКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:32.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ЦЕПЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИСПРАВНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:32.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ОТКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:31.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ОТКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:31.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. СТОП [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:17:25.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 07:06:28.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ШКАФУ ОБОГРЕВА КИП ПРИ РВС №2 (TT998). ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:03:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 07:03:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:48:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:48:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:33:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:33:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:14.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:12.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ВКЛЮЧЕН | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:12.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | НАСОС Н-3. КОМАНДА - ВКЛЮЧИТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:11.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | НАСОС Н-3. ПУСК [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:04.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Низкий | КВИТИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:03.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:02.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:02.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:28:02.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:58.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. СИГНАЛ РАБОТЫ МОМЕНТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СНЯТ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:57.002 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. СРАБОТАЛ МОМЕНТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТИЯ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:57.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:57.000 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:54.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. АВАРИЯ ДЕБЛОКИРОВАНА | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:54.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ДЕБЛОКИРОВАТЬ АВАРИЮ ЗАДВИЖКИ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:54.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ДЕБЛОКИРОВАТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:48.002 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. В ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:27:48.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Высокий | ЗАДВИЖКА №П85. МПО ОТКЛЮЧИЛСЯ ПО НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. АВАРИЯ | 255.0.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:26:59.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫВАЕТСЯ | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:26:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:26:58.001 |  | PLC | ПРОЧИЕ | Низкий | ЗАДВИЖКА №П85. КОМАНДА - ОТКРЫТЬ С АРМ | 0.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:26:58.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | ЗАДВИЖКА №П85. ОТКРЫТЬ [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:24:32.001 |  | NPS1-ASPT-S | ПРОЧИЕ | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ РЕЗЕРВНЫЙ/КОЛЕСНИКОВ В.С.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 06:18:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:18:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:03:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 06:03:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:48:08.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:48:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:33:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:33:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:18:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:18:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:03:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 05:03:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:48:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:48:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:33:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:33:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:18:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:18:05.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:03:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 04:03:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:48:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:48:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:33:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:33:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:18:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:18:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:03:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 03:03:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:48:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:48:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:33:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:33:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:18:07.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:18:04.001 | Квитировать | PLC | ПРОЧИЕ | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №5. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:04:29.524 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "МАШНИН Е.А." ГРУППЫ "АДМИНИСТРАТОРЫ" ВЫШЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 02:03:08.001 |  | NPS1-ASPT-P | Машнин Е.А. | Нормальный | КВИТИРОВАТЬ СИГНАЛ СИСТЕМА НЕ ГОТОВА [АРМ ПТ ОСНОВНОЙ/МАШНИН Е.А.] | 255.255.255 | 0.0.0
2022-08-08 02:03:06.004 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. НЕТ ГОТОВНОСТИ | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:03:06.003 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. МАСКИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ПОЖАРУ. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0
2022-08-08 02:03:06.002 | Квитировать | PLC | Машнин Е.А. | Средний | РЕЗЕРВУАР РВС-1000 №6. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛЮЧЕН. ГОТОВНОСТЬ СНЯТА | 255.255.0 | 0.0.0